ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| от 2022 г. | г. Зеленокумск | № |
| --- | --- | --- |

О создании и поддержании в состоянии постоянной

готовности к использованию защитных сооружений

и других объектов гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами  Министерства  Российской Федерации по делам  гражданской обороны, чрезвычайным   ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введение в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» администрация Советского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Советского городского округа Ставропольского края.

2. Установить, что  постоянно действующий  орган управления Советского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет контроль создания и поддержания в готовности убежищ и иных объектов гражданской обороны на территории Советского городского округа Ставропольского края (далее - городской округ).

3. Советскому звену РСЧС:

3.1. Организовать и вести учет существующих, строящихся, а также снятых с учета объектов гражданской обороны, расположенных на территории городского округа;

3.2. Вносить при необходимости предложения по вопросам, связанным с накоплением, сохранением и рациональным использованием защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на территории городского округа;

3.3. Осуществлять контроль (в установленном порядке) за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию.

4. Обнародовать настоящее постановление в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского городского округа Ставропольского края и в муниципальных библиотеках.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Советского  городского округа Ставропольского края Кобернякова А.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального обнародования в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского городского округа Ставропольского края.

Глава Советского

городского округа

Ставропольского края                                                                    С.Н. Воронков

_______

___________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Советского городского округа

Ставропольского края

от      2022 года №

- Положение

- о порядке создания, рационального использования защитных сооружений

- и иных объектов гражданской обороны на территории

- Советского городского округа Ставропольского края

- Настоящее Положение о порядке создания, сохранения и рационального  использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории Советского городского округа Ставропольского края (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами  Министерства  Российской Федерации по делам  гражданской обороны, чрезвычайным   ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введение в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», и определяет требования по созданию, сохранению и рациональному  использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории Советского городского округа Ставропольского края (далее – городской  округ).

- Защитными сооружениями гражданской обороны являются убежища гражданской обороны, а также другие специальные сооружения, предназначенные для укрытия населения, сил, средств и имущества гражданской обороны  от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, ведения военных действий или вследствие этих действий.

2.1. К защитным сооружениям гражданской обороны (иные объекты гражданской обороны), расположенным на территории  городского округа  относятся:

а) убежище – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение норматированного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

б) противорадиационное укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирущих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности  и допускающее непрерывное пребывание  в укрываемых в течение нормативного времени;

в) укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обыч-ных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;

г) специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;

д) санитарно-обмывочный пункт – комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды людей;

е) станция обеззараживания одежды – комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных  для специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами;

ё) станция обеззараживания техники – комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта;

ж) иные объекты гражданской обороны – объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе  для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ.

- Защите в убежищах  гражданской обороны подлежит персонал наибольшей работающей смены предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно – правовых и форм собственности, а также входящих в их состав отдельных объектов (далее – организации), расположенных в зонах возможных  сильных разрушений, и продолжающих свою деятельность  в  военное время, персонал, участвующий в строительстве, реконструкции и техническом перевооружении этих организаций, работающие смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих экономическую, социальную и управленческую деятельность городского округа.

- Противорадиационные укрытия используются  для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений.

5. Защите в укрытиях подлежат:

1) работники организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, находящихся за пределами  зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений;

2) работники дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

3) нетранспортабельные больные, находящиеся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала.

- Для населения, проживающего в безопасных районах, и населения, эвакуируемого из зон возможных сильных разрушений, возможного химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в безопасных районах используются   приспособленные в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения  и другие сооружения подземного пространства.

- Создание защитных сооружений гражданской обороны (иных объектов гражданской обороны) (далее – ЗС ГО) в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых Федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Ставропольского края и согласованных с Главным управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (ГУ МЧС России по Ставропольскому краю).

8. Администрация Советского городского округа Ставропольского края на территории городского округа:

1) определяет общую потребность ЗС ГО;

2) в мирное время создает, сохраняет существующие муниципальные ЗС ГО и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию;

3) осуществляет контроль за созданием муниципальных ЗС ГО и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

4) ведет учет существующих и  создаваемых ЗС ГО.

9. Организация, порядок сохранения и рационального использования ЗС ГО определяются создающими их органами и организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории Советского городского округа Ставропольского края (далее – организации осуществляющие свою деятельность на территории городского округа), в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами, нормативно – техническими и иными документами, регламентирующими порядок и организацию гражданской обороны на

территории Российской Федерации и согласовывается с администрацией Советского городского округа Ставропольского края.

10. Организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа:

1) создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ставропольского края и городского округа, в сфере ведения которых они находятся, объекты ЗС ГО;

2) обеспечивают сохранность  существующих ЗС ГО, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

3) ведут учет существующих и создаваемых  ЗС ГО.

12.  Создание ЗС ГО в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны  городского округа.

13. Создание фонда ЗС ГО городского округа и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, проводится заблаговременно в мирное время путем:

1) приспособления под ЗС ГО помещений цокольных наземных этажей вновь строящихся, реконструируемых и существующих зданий и сооружений, или возведения отдельно стоящих защитных сооружений гражданской обороны;

2) приспособления под ЗС ГО подвальных помещений во вновь строящихся, реконструируемых и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

3) в качестве ЗС ГО также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

14. Потребность в ЗС ГО определяется администрацией городского округа, руководителями организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, исходя из необходимости укрытия различных категорий населения.

15. Объемы строительства ЗС  ГО определяются в перспективных планах строительства хозяйствующих субъектов и городского округа.

16. Планы строительства ЗС ГО в военное время разрабатываются в виде заданий на строительство быстровозводимых убежищ в соответствии с планом гражданской обороны городского округа.

17. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим убежищ и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

18. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию в организациях в мирное время создаются звенья по их обслуживанию. При этом необходимо обеспечить сохранность:

1) защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;

2) герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

3) инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

19. При содержании  ЗС ГО в мирное время запрещается:

1) перепланировка помещений в ЗС ГО;

2) устройство отверстий и проемов в ограждающих конструкциях;

3) нарушение герметизации и гидроизоляции;

4) демонтаж оборудования;

5) применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

6) загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

7) оштукатуривание стен и потолков помещений;

8) облицовка стен керамической плиткой;

9) окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

10) установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

20. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок  из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

21. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности  к использованию по назначению.

22. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты, инженерно – технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии  с технической документацией, разработанной ответственным должностным лицом, назначенным руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

23. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

24. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования  ЗС ГО:

1) вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;

2) фильтров – поглотителей;

3) предфильтров;

4) фильтров очистки воздуха от окиси углерода;

5) средств регенерации воздуха;

6) гравийных воздухоохладителей;

7) аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

25. При использовании ЗС ГО в мирное время звену по обслуживанию ЗС ГО необходимо:

1) поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

2) обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

3) проводить окраску и ремонт помещений, оборудования систем жизнеобеспечения  в соответствии с установленными правилами;

4) закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров – поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

5) обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

6) содержать аварийные безнапорные емкости для питьевой воды в чистоте;

7) закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

8) законсервировать дизельные электростанции;

9) обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

26. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

27. В мирное время ЗС ГО Советского городского округа Ставропольского края в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного  характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки готовности к использованию по назначению.

28. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

1) санитарно – бытовые помещения;

2) помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

3) производственные помещения, в которых осуществляется технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

4) технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

5) помещения дежурных связистов, электриков, дежурных бригад;

6) гаражи для легковых автомобилей;

7) складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

8) помещения торговли и питания;

9) спортивные помещения;

10) помещения бытового обслуживания населения;

11) вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

29. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50 процентов укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при переводе ЗС ГО на режим убежища в срок не более 6 часов.

30. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно – техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

31. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

32. Постоянно действующий  орган управления Советского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с  полномочиями на основании законов Российской Федерации, Ставропольского края осуществляет соответствующее нормативное регулирование, специальные разрешительные, контрольные функции за проектированием, строительством, использованием и поддержанием в готовности ЗС ГО.

33. Руководители учреждений и организаций независимо от их организационно-прововых форм собственности несут персональную ответственность за создание, сохранение и использование ЗС ГО, подведомственных территорий и объектов.

34. Обеспечение мероприятий по созданию, сохранению, содержанию и рациональному использованию ЗС ГО, находящихся в собственности городского округа, является расходным обязательством бюджета Советского городского округа Ставропольского края.

35. Обеспечение мероприятий по созданию, сохранению, содержанию и рациональному использованию ЗС ГО  организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, является расходным обязательством бюджета этих организаций.

Заместитель главы администрации – начальник

Управления сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

администрации Советского городского округа

Ставропольского края                                                                  А.И. Коберняков